## Lista
OBRA: AUDITÓRIO DA FACULDADE DE DIREITO |  |  | Data: | 2015-09-19
|  |  | Revisão: | 1
Documento: LISTA DE MATERIAIS - ELETRICIDADE - LM-AUD-ELE-01
Item | Cod | Descrição | Referência | Fabricante | Un | Qt
1. | E-01 | CAIXAS DE PASSAGEM
1.1 | E-01-009 | CAIXA OCTOGONAL 4"x4", COM FUNDO MÓVEL, EM PVC, LINHA TIGREFLEX | TF-05 | TIGRE | UN | 17
1.2 | E-01-010 | CAIXA DE PASSAGEM 4"x2", EM PVC, LINHA TIGREFLEX | TF-03 | TIGRE | UN | 112
1.3 | E-01-011 | CAIXA DE PASSAGEM 4"x4", EM PVC, LINHA TIGREFLEX | TF-04 | TIGRE | UN | 33
1.4 | E-01-012 | CAIXA OCTOGONAL 3"x3", EM PVC, COM ANEL DESLIZANTE, LINHA TIGREFLEX | TF-07 | TIGRE | UN | 100
1.5 | E-01-382 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO, COM TAMPA APARAFUSADA, NAS DIMENSÕES 200x200x150mm | ---- | ----- | UN | 4
1.6 | E-01-383 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO, COM TAMPA APARAFUSADA, NAS DIMENSÕES 300x300x150mm | ---- | ----- | UN | 3
1.7 | E-01-385 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO, COM TAMPA APARAFUSADA, NAS DIMENSÕES 400x400x200mm | ---- | ----- | UN | 3
2. | E-02 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
2.1 | E-02-002 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 3/4" | ER-01 | TIGRE | UN | 220
2.2 | E-02-003 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 1" | ER-01 | TIGRE | UN | 65
2.3 | E-02-005 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 1.1/2" | ER-01 | TIGRE | UN | 6
2.4 | E-02-006 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 2" | ER-01 | TIGRE | UN | 8
2.5 | E-02-007 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 2.1/2" | ER-01 | TIGRE | UN | 11
2.6 | E-02-009 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 4" | ER-01 | TIGRE | UN | 14
2.7 | E-02-014 | CURVA 90 GRAUS P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2" | ER-02 | TIGRE | UN | 3
2.8 | E-02-015 | CURVA 90 GRAUS P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 2" | ER-02 | TIGRE | UN | 2
2.9 | E-02-016 | CURVA 90 GRAUS P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 2.1/2" | ER-02 | TIGRE | UN | 2
2.10 | E-02-018 | CURVA 90 GRAUS P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 4" | ER-02 | TIGRE | UN | 4
2.11 | E-02-020 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4" | ER-04 | TIGRE | UN | 300
2.12 | E-02-021 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1" | ER-04 | TIGRE | UN | 160
2.13 | E-02-023 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2" | ER-04 | TIGRE | UN | 12
2.14 | E-02-024 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 2" | ER-04 | TIGRE | UN | 12
2.15 | E-02-025 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 2.1/2" | ER-04 | TIGRE | UN | 14
2.16 | E-02-027 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 4" | ER-04 | TIGRE | UN | 22
2.17 | E-02-135 | BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 3/4" | BUA-15 | WETZEL | UN | 390
2.18 | E-02-136 | BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1" | BUA-20 | WETZEL | UN | 20
2.19 | E-02-138 | BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1.1/2" | BUA-30 | WETZEL | UN | 4
2.20 | E-02-139 | BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 2" | BUA-35 | WETZEL | UN | 8
2.21 | E-02-140 | BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 2.1/2" | BUA-40 | WETZEL | UN | 8
2.22 | E-02-142 | BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 4" | BUA-55 | WETZEL | UN | 16
2.23 | E-02-144 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 3/4" | ARA-15 | WETZEL | UN | 390
2.24 | E-02-145 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1" | ARA-20 | WETZEL | UN | 20
2.25 | E-02-147 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1.1/2" | ARA-30 | WETZEL | UN | 4
2.26 | E-02-148 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 2" | ARA-35 | WETZEL | UN | 8
2.27 | E-02-149 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 2.1/2" | ARA-40 | WETZEL | UN | 8
2.28 | E-02-151 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 4" | ARA-55 | WETZEL | UN | 16
3. | E-03 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS
3.1 | E-03-750 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 2.5mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 3800
3.2 | E-03-751 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 4mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 200
3.3 | E-03-752 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 6mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 125
3.4 | E-03-754 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 16mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 50
3.5 | E-03-756 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 35mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 35
3.6 | E-03-757 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 50mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 40
3.7 | E-03-763 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 4mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 240
3.8 | E-03-764 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 6mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 300
3.9 | E-03-766 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 16mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 80
3.10 | E-03-767 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 25mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 10
3.11 | E-03-768 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 35mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 100
3.12 | E-03-770 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 70mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 140
3.13 | E-03-772 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 120mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 320
4. | E-04 | INTERRUPTORES, TOMADAS E BOTOEIRAS
4.1 | E-04-036 | PLACA CEGA P/ CAIXA 4"x4", LINHA SILENTOQUE | 8500 | PIAL | UN | 17
4.2 | E-04-038 | PLACA CEGA COM FURO CENTRAL P/ CAIXA 4"x4", LINHA SILENTOQUE | 8518 | PIAL | UN | 16
4.3 | E-04-700 | INTERRUPTOR SIMPLES, 20A, 250V, LINHA ILUS, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6527 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | 5TA9 9041 | SIEMENS | UN | 19
4.4 | E-04-701 | DOIS INTERRUPTORES SIMPLES, 20A, 250V, LINHA ILUS, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6527 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | 5TA9 9047 | SIEMENS | UN | 4
4.5 | E-04-702 | TRÊS INTERRUPTORES SIMPLES, 20A, 250V, LINHA ILUS, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6527 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | 5TA9 9051 | SIEMENS | UN | 1
4.6 | E-04-705 | INTERRUPTOR PARALELO, 10A, 250V, LINHA ILUS, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6527 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | 5TA9 9043 | SIEMENS | UN | 4
4.7 | E-04-708 | TOMADA 2P+T, HEXAGONAL, PADRÃO BRASILEIRO, 10A, 250V, LINHA ILUS, FABRICADA CONFORME NBR-14.136 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | 5UB9 9052 | SIEMENS | UN | 50
4.8 | E-04-709 | DUAS TOMADAS 2P+T, HEXAGONAIS, PADRÃO BRASILEIRO, 10A, 250V, LINHA ILUS, FABRICADA CONFORME NBR-14.136 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | 5UB9 9053 | SIEMENS | UN | 30
4.9 | E-04-710 | TOMADA 2P+T, HEXAGONAL, PADRÃO BRASILEIRO, 20A, 250V, LINHA ILUS, FABRICADA CONFORME NBR-14.136 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | 5UB9 9054 | SIEMENS | UN | 4
5. | E-05 | LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS
5.1 | E-05-001 | LÂMPADA FLUORESCENTE 16W, TEMPERATURA DE COR 4.000K | TLDRS 16/84 | PHILIPS | UN | 50
5.2 | E-05-003 | LÂMPADA FLUORESCENTE 32W, TEMPERATURA DE COR 4.000K | TLDRS 32/84 | PHILIPS | UN | 110
5.3 | E-05-049 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W, TEMPERATURA DE COR 2.700 K, COM REATOR ELETRÔNICO INCORPORADO, 120 VOLTS, 60 Hz, BASE E-27 | PL-ELET-23W-120V | PHILIPS | UN | 22
5.4 | E-05-057 | REATOR ELETRÔNICO, 120V, 60Hz, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16W, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR-14.417 E NBR-14.418, COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | RM 2x15/16 | SMS | UN | 25
5.5 | E-05-061 | REATOR ELETRÔNICO, 120V, 60HZ, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR-14.417 E NBR-14.418, COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | RM 2x32 | SMS | UN | 55
5.6 | E-05-290 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16/20W, CORPO EM CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA | 2320 | ITAIM | UN | 25
5.7 | E-05-293 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32/40W, CORPO EM CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA | 2320 | ITAIM | UN | 55
5.8 | E-05-423 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W, CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, PINTADO NA COR BRANCA | C-2116 | PROJETO | UN | 20
5.9 | E-05-453 | ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE ATÉ 100W OU FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO, PINTADA NA COR BRANCO, DIFUSOR EM VIDRO FOSCO | D-3200 | PROJETO | UN | 2
5.10 | E-05-594 | BLOCO AUTÔNOMO P/ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO), CARREGADOR E BATERIAS DE NiCd INCORPORADOS, AUTONOMIA DE 1 HORA, FLUXO LUMINOSO 200 LÚMENS, BIVOLT 127/220V, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 6W, FABRICADO CONFORME NBR-10.638 | 615 35 | PIAL LEGRAND | UN | 13
5.11 | E-05-611 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, C/ 2 PROJETORES HALÓGENOS 60W E BATERIA CHUMBO ÁCIDA 12V-36Ah INCORPORADOS, 110V | UNILAMP MODELO A | UNITRON | UN | 2
6. | E-08 | MATERIAIS DIVERSOS
6.1 | E-08-001 | FITA ISOLANTE PLÁSTICA PARA BAIXA TENSÃO, 19mm x 20m | P-40 | PIRELLI | UN | 20
6.2 | E-08-002 | FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO, 19mm x 10m | I-10 | PIRELLI | UN | 10
6.3 | E-08-009 | BUCHA DE NYLON S-8 (1/4") | SRS-590-8 | SISA | UN | 450
6.4 | E-08-030 | BRAÇADEIRA TIPO "D", EM AÇO LAMINADO, P/ ELETRODUTOS DIÂMETRO 3/4" | ABD-15 | WETZEL | UN | 270
6.5 | E-08-031 | BRAÇADEIRA TIPO "D", EM AÇO LAMINADO, P/ ELETRODUTOS DIÂMETRO 1" | ABD-20 | WETZEL | UN | 110
6.6 | E-08-033 | BRAÇADEIRA TIPO "D", EM AÇO LAMINADO, P/ ELETRODUTOS DIÂMETRO 1.1/2" | ABD-30 | WETZEL | UN | 10
6.7 | E-08-034 | BRAÇADEIRA TIPO "D", EM AÇO LAMINADO, P/ ELETRODUTOS DIÂMETRO 2" | ABD-35 | WETZEL | UN | 12
6.8 | E-08-035 | BRAÇADEIRA TIPO "D", EM AÇO LAMINADO, P/ ELETRODUTOS DIÂMETRO 2.1/2" | ABD-40 | WETZEL | UN | 18
6.9 | E-08-037 | BRAÇADEIRA TIPO "D", EM AÇO LAMINADO, P/ ELETRODUTOS DIÂMETRO 4" | ABD-55 | WETZEL | UN | 24
6.10 | E-08-093 | PARAFUSO CABEÇA REDONDA, ROSCA SOBERBA, EM AÇO GALVANIZADO, 1/4" x 45mm, PARA BUCHA S-8 | SRS-519-8 | SISA | UN | 450
6.11 | E-08-121 | ARRUELA LISA, EM AÇO GALVANIZADO, 1/4" | SRS-575-3 | SISA | UN | 450
6.12 | E-08-151 | ARAME DE AÇO GALVANIZADO #12BWG |  |  | KG | 2
6.13 | E-08-155 | ANEL ISOLANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE FIOS E CABOS, EM PVC, COM O NÚMERO ( 0 ) GRAVADO EM BAIXO RELEVO | OVALGRIP HO85 | HELLERMANN | UN | 100
6.14 | E-08-156 | ANEL ISOLANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE FIOS E CABOS, EM PVC, COM O NÚMERO ( 1 ) GRAVADO EM BAIXO RELEVO | OVALGRIP HO85 | HELLERMANN | UN | 100
6.15 | E-08-157 | ANEL ISOLANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE FIOS E CABOS, EM PVC, COM O NÚMERO ( 2 ) GRAVADO EM BAIXO RELEVO | OVALGRIP HO85 | HELLERMANN | UN | 100
6.16 | E-08-158 | ANEL ISOLANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE FIOS E CABOS, EM PVC, COM O NÚMERO ( 3 ) GRAVADO EM BAIXO RELEVO | OVALGRIP HO85 | HELLERMANN | UN | 100
6.17 | E-08-159 | ANEL ISOLANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE FIOS E CABOS, EM PVC, COM O NÚMERO ( 4 ) GRAVADO EM BAIXO RELEVO | OVALGRIP HO85 | HELLERMANN | UN | 100
6.18 | E-08-160 | ANEL ISOLANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE FIOS E CABOS, EM PVC, COM O NÚMERO ( 5 ) GRAVADO EM BAIXO RELEVO | OVALGRIP HO85 | HELLERMANN | UN | 100
6.19 | E-08-161 | ANEL ISOLANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE FIOS E CABOS, EM PVC, COM O NÚMERO ( 6 ) GRAVADO EM BAIXO RELEVO | OVALGRIP HO85 | HELLERMANN | UN | 100
6.20 | E-08-162 | ANEL ISOLANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE FIOS E CABOS, EM PVC, COM O NÚMERO ( 7 ) GRAVADO EM BAIXO RELEVO | OVALGRIP HO85 | HELLERMANN | UN | 100
6.21 | E-08-163 | ANEL ISOLANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE FIOS E CABOS, EM PVC, COM O NÚMERO ( 8 ) GRAVADO EM BAIXO RELEVO | OVALGRIP HO85 | HELLERMANN | UN | 100
6.22 | E-08-164 | ANEL ISOLANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE FIOS E CABOS, EM PVC, COM O NÚMERO ( 9 ) GRAVADO EM BAIXO RELEVO | OVALGRIP HO85 | HELLERMANN | UN | 100
6.23 | E-08-314 | FITA CHATA PERFURADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #14 | SRS-1685 | SISA | M | 160
7. | E-12 | MATERIAIS PARA ATERRAMENTO
7.1 | E-12-043 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABOS DE COBRE DE 4 a 6mm2 | TM-6 | INTELLI | UN | 30
7.2 | E-12-045 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 16mm2 | TM-16 | INTELLI | UN | 14
7.3 | E-12-046 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 25mm2 | TM-25 | INTELLI | UN | 8
7.4 | E-12-047 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 35mm2 | TM-35 | INTELLI | UN | 10
7.5 | E-12-048 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 50mm2 | TM-50 | INTELLI | UN | 2
7.6 | E-12-049 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 70mm2 | TM-70 | INTELLI | UN | 8
7.7 | E-12-051 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 120mm2 | TM-120 | INTELLI | UN | 16
8. | E-26 | QUADROS E PAINÉIS
8.1 | E-26-236 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, USO INTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, FABRICADO CONFORME NBR-IEC-60.439-3, ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMA UNIFILAR CONSTANTES DO PROJETO (QGF - AUDITÓRIO FAC DIREITO) |  |  | UN | 1
8.2 | E-26-237 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, USO INTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, FABRICADO CONFORME NBR-IEC-60.439-3, ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMA UNIFILAR CONSTANTES DO PROJETO (QL-1 - AUDITÓRIO FAC DIREITO) |  |  | UN | 1
8.3 | E-26-238 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, USO INTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, FABRICADO CONFORME NBR-IEC-60.439-3, ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMA UNIFILAR CONSTANTES DO PROJETO (QL-2 - AUDITÓRIO FAC DIREITO) |  |  | UN | 1
8.4 | E-26-239 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, USO INTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, FABRICADO CONFORME NBR-IEC-60.439-3, ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMA UNIFILAR CONSTANTES DO PROJETO (QFAC-2 - AUDITÓRIO FAC DIREITO) |  |  | UN | 1